采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途:

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	热水器
	67台
	机身尺寸：长688×宽385×高385

型号：F50-A20MD1
	1. 额定容量：50L 横式壁挂储水式电热水器

2. 额定功率：2000W，220V/50Hz

3. 能效等级：二级能效，热水输出率≥70%

4. 内胆材质：珐琅无缝内胆，防腐防漏

5. 加热管：钼金防垢加热管

6. 控制方式：机械旋钮温控，30℃–75℃可调，稳定耐用、故障率低

7. 安全配置：带防电墙、防干烧、超温保护、泄压保护、IPX4 防水等级

8.要求：安装新热水前，旧热水器拆除，增加HT5防水盒一个，漏电保护器及模数化插座一套。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  3  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按成交人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  20  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。



	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表
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格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
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供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



