## Sheet1
桂林电子科技大学进口设备采购备案表
填报单位：桂林电子科技大学 填报人（电话）： 单位：3800000元
序号 | 政府采购品目名称 | 进口产品名称 | 应用场景 | 采购进口产品的理由 | 本次采购数量 | 采购金额 | 全年采购同类进口产品数量 | 本年度已采购同类进口产品数量 | 当前采购实际配比
1 | 仪器仪表 | X射线衍射仪 | 用于校内外材料晶体结构精确解析、多相物相定性/定量分析、晶格常数与微观应变测定、薄膜厚度及织构表征分析。 | 一、充分性（采购需求真实明确，用途充分） X射线衍射仪是材料、物理、化学、生物及药学等多学科核心的非破坏性微观结构表征工具，可对粉末、块体、薄膜、单晶等样品进行物相定性与无标样定量分析，精确测定晶胞参数、晶粒尺寸、微观应变、结晶度及固溶体组成；支持单晶薄膜结构解析、掠入射衍射、高分辨摇摆曲线及面内衍射，表征薄膜物相、厚度、密度及外延层质量；可测定多晶材料宏观残余应力与织构，进行微区衍射分析；配合高低温原位样品台可实时追踪材料物相演变；广泛应用于电子元器件失效分析、药物与生物材料分析、高分子结构表征等领域，具有不损伤样品、无污染、分析速度快、精度高的优势。 二、必要性（国产设备无法满足需求，进口设备不可替代） 国产XRD在核心性能指标上无法满足我单位科研需求：（1）测角仪精度：进口最小步进精度可达0.0001度，国产大部分仅达0.001度，差距约一个数量级，长期稳定性也存在差距；（2）探测器性能：进口设备配备半导体阵列探测器，能量分辨率≤380eV，计数强度≥1000万cps，具备能量分辨功能可有效过滤荧光背景；国产多采用点探测器或无能量分辨的低端一维探测器，计数强度仅约70万cps，信噪比低，无法满足低含量物相检测要求；（3）高端应用：进口支持高低温原位、薄膜GIXRD、高分辨摇摆曲线、面内衍射、微区分析及纳米材料小角衍射（从0.5度开始）；国产主要服务于常规粉末衍射和教学，部分仅能测试3度以上广角信息，高端应用支撑不足；（4）软件功能：进口配套正版晶体学数据库和全谱拟合结构精修软件，国产软件在功能和数据库完整性方面仍有差距。综上，国产设备存在系统性差距，无法满足我单位前沿科研需求。 三、合理性（价格合理，售后服务有保障） 进口设备主机价格约300-400万元，虽高于国产设备（200-300万元），但性能优势可充分支撑前沿科研需求，避免因性能不足导致重复采购或设备闲置造成财政资金浪费。进口品牌在国内设有分公司及售后工程师，可提供完善的安装、培训、保修及长期备件供应服务。该设备不属于国家限制或禁止进口产品。综合以上，采购进口XRD理由充分、必要且合理，恳请审核批准。 | 1 | 3800000