## 附件2 武汉理工大学实验室安全风险评价表
桂林电子科技大学实验室安全风险评价表
学院（盖章）： 安全风险评估完成人：
楼宇房间号： 实验室名称：
每项计分 | 风险源 | 分值 | 具体危险源
25分 | （1）存储易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L；
（2）存储一般危化品总量50-100kg或50-100L；
（3）存储有毒、易燃气体总量为2瓶；
（4）使用Ⅲ类射线设备的数量≥2台；
（5）使用简单压力容器的数量≥3台；
（6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3台；
（7）实验室使用加热设备数量≥6台；
（8）实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg；
10分 | （1）使用超过人体安全电压（36V）的实验；
（2）涉及合成放热实验；
（3）涉及压力实验；
（4）产生易燃气体的实验；
（5）涉及持续加热实验；
（6）使用一般实验室自制设备；
（7）存储易燃易爆化学品＜5kg或5L；
（8）实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L；
（9）存储有毒、易燃气体1瓶；
（10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈；
（11）使用简单压力容器1-2台；
（12）使用Ⅲ类射线设备1台；
（13）使用危险机加工装置1-2台；
（14）使用一般机加工装置的数量≥5台；
（15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；
（16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台；
（17）实验室每月危险废物产生量为20-100 L或kg；
（18）实验室使用加热设备数量3-5台；
（19）实验室使用每1台明火设备；
5分 | （1）存储普通气体1-4瓶；
（2）使用一般机加工装置1-4台；
（3）使用2、2M、1、1M类激光设备1-2台；
（4）实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg；
（5）实验室使用加热设备数量1-2台；
（6）存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台；
（7）实验室使用每1台快捷电热设备；
总分 |  | 0
实验室负责人签字： 实验室安全员签字：
安全评估日期：
备注：1.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分； 2.表中所称实验室房间均以面积为50m²计，其他面积可按比例调整评价内容； 3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理； 4.重要危险源包括但不限于：有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息、高压等）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等。